## 仕様適合チェック表
要求仕様適合確認表
※ 下記仕様内容の項目の条件を満たしている場合は、右側の
適合チェック欄に「〇」をを記載してください。
仕様内容（別添２ 多項目自動血球分析装置 仕様書）
１．調達の背景及び目的
生理検査機器とコンピュータを組み合わせ、データの収集から解析・編集・保存等のシステム化が普及し、各診療分野で利用されて診断・治療等に多大な効果をあげている。 本装置の導入により、生理検査のデータをサーバで一元管理し、必要とする情報を過不足なく取り出すことが可能となる。 また、厚生労働省が示した電子保存指針に準拠した本装置により責任の明確化が行える。
| １． 性能・機能に関する仕様 |  |  |  | 適合 チェック
| 1-1 | 測定項目は以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | 血球計数検査項目は、8項目（WBC 、RBC 、HGB 、HCT 、MCV 、MCH、MCHC 、PLT） を測定する機能を有すること。
|  | 1-1-2 | 白血球分類は、5分類 (Neut 、Lymp 、Mono 、Eos、Baso）の％と実数を測定する機能を有すること。
|  | 1-1-3 | 赤芽球は％と実数を測定する機能を有すること。
|  | 1-1-4 | 網赤血球は％と実数を測定する機能を有すること。
|  | 1-1-5 | 体腔液測定の専用の測定モードを有し、赤血球数・白血球数の定量測定が可能であること。
| 1-2 | 測定系に関わる機能は以下の要件を満たすこと。
|  | 1-2-1 | 血球計数 、白血球分類、網赤血球の3つの検査項目が 1検体毎にオーダーの組み合わせでランダムに測定する機能を有し、必要な検査項目の試薬のみを使用すること。
|  | 1-2-2 | 赤血球及び血小板の粒度分布図 を表示する機能を有し、個々の白血球については 、側方散乱光、前方散乱光、側方蛍光から得られた二次元の分布図 （スキャッタグラム）を表示する機能を有すること。
|  | 1-2-3 | 測定エラーの再検や測定結果の判定の再検を自動で行う機能を有すること。
|  | 1-2-4 | 所要検体量はキャップピアッシングサンプラー測定モードで、165μL以下、マニュアル測定モードで165μL以下であること。
|  | 1-2-5 | 微量検体にも対応し、その所要検体量は50μL以下であること。
|  | 1-2-6 | シースーフロー電気抵抗法及びレーザー光を用いたフローサイトメトリー法で測定すること。
|  | 1-2-7 | ヘモグロビン測定において、シアンを含まない方法で測定できること。
|  | 1-2-8 | 体腔液測定の専用の測定モードは、検体の前処理が不要であること。
|  | 1-2-9 | 脳脊髄液測定に関しては、リサーチ項目として白血球分類測定が可能であること
|  | 1-2-10 | 分析装置1台当たりの処理能力は、血球計数と白血球分類同時測定で110検体／時間以上の処理能力があり、網赤血球を含む全項目測定時でも80検体／時間以上の処理能力があること。
|  | 1-2-11 | 測定方法として光源には長寿命で経済性の高い半導体レーザーを採用していること。
|  | 1-2-12 | ラックに検体をセットしてスタートさせるだけで、全自動測定できるキャップピアッシングサンプラー方式への対応と、検体を 1本ずつ吸引させて測定するマニュアル方式を有すること。
|  | 1-2-13 | ハンディバーコードリーダーによりマニュアルでの検体測定においてもバーコード運用が可能なこと。
| 1-3 | オンライン通信機能は以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-1 | 検体バーコードを使用し、検体検査システムから検査依頼情報・患者基本情報の取得が行えること。
|  | 1-3-2 | 検体検査システムからの依頼情報に基づくリアルタイムランダムディスクリート測定が可能であること。
|  | 1-3-3 | 検体検査システムへ検査結果情報（血球計数 、白血球分類、網赤血球、スキャタグラム、IPメッセージ）を送信することができること。
|  | 1-3-4 | オンライン精度管理で全国集計のデータとリアルタイムに比較する機能を有すること。
|  | 1-3-5 | リモートメンテナンスにより装置の異常を監視する機能を有すること。
| 1-4 | 以下の各種機能を有すること。
|  | 1-4-1 | 日本語表示機能を有すること。
|  | 1-4-2 | スキャッタグラムを含め、50,000 検体以上のデータを記憶する機能を有すること。
|  | 1-4-3 | カラープリンターを1台装備し、多項目自動血球分析装置からの出力を行うことができること。
|  | 1-4-4 | 試薬のロットや有効期限をバーコードもしくはRFIDタグで管理することができること。
|  | 1-4-5 | データ処理部OSにはWindows10以上を採用していること。
|  | 1-4-6 | コンピューターウィルスに対するセキュリティ対策が施されていること。
２．一般的条件
| １） | 納入する機器は、全て未使用のものであること。
| ２） | 納入するまでの間に装置の仕様変更やバージョンアップが生じた場合は、最新の仕様で引き渡すこと。
| ３） | 入札対象物品と入替に撤去予定である当院既設の医療機器がある場合は、撤去費及び撤去後に伴う費用を含むものとする。
印
申請事業者名